## Лист1
№пп | Наименование параметра | Наличие | № параметра | Тип | Коэффициет приведения⁽¹⁾ | Единицы измерения | Примечания | команда
Чтение параметров
1 | Мощность активная сети (по сумме фаз) |  | 600 |  |  | Вт |  | 0x132
2 | Мощность реактивная сети (по сумме фаз)
3 | Мощность полная сети (по сумме фаз)
4 | Напряжение сети*
5 | Ток в сети*
6 | Линейное напряжение AB
7 | Линейное напряжение BC
8 | Линейное напряжение CA
9 | Фазное напряжение A
10 | Фазное напряжение B
11 | Фазное напряжение C
12 | Ток фазы А
13 | Ток фазы В
14 | Ток фазы С
15 | Коэффициент мощности (cos f)
16 | Частота сети
17 | Коэффициент мощности (cos f), фаза А
18 | Коэффициент мощности (cos f), фаза В
19 | Коэффициент мощности (cos f), фаза С
20 | Мощность активная, фаза А
21 | Мощность реактивная, фаза А
22 | Мощность полная, фаза А
23 | Мощность активная, фаза В
24 | Мощность реактивная, фаза В
25 | Мощность полная, фаза В
26 | Мощность активная, фаза С
27 | Мощность реактивная, фаза С
28 | Мощность полная, фаза С
29 | Чтение конфигурации телеметрического выхода |  | 513 |  |  | строка |  | 0x0101
30 | Чтение лимита мощности |  | 512 |  |  | Вт |  | 0x0156
31 | Показания суммарные (всего от сброса):
| по сумме фаз(А+) |  | 32 |  |  | Вт |  | 0x0131
| по тарифу 1 (А+) |  | 36 |  |  | Вт |  | 0x0130
| по тарифу 2 (А+) |  | 40 |  |  | Вт |  | 0x0130
| по тарифу 3 (А+) |  | 44 |  |  | Вт |  | 0x0130
| по тарифу 4 (А+) |  | 48 |  |  | Вт |  | 0x0130
| по тарифу 5 (А+) |  | 52 |  |  | Вт |  | 0x0130
| по тарифу 6 (А+) |  | 56 |  |  | Вт |  | 0x0130
| по тарифу 7 (А+) |  | 60 |  |  | Вт |  | 0x0130
| по тарифу 8 (А+) |  | 64 |  |  | Вт |  | 0x0130
32 | Показания на расчетный день месяца:
| по сумме фаз (А+) |  | 104 |  |  | Вт |  | 0x0131
| по тарифу 1 (А+) |  | 108 |  |  | Вт |  | 0x0130
| по тарифу 2(А+) |  | 112 |  |  | Вт |  | 0x0130
| по тарифу 3(А+) |  | 116 |  |  | Вт |  | 0x0130
| по тарифу 4 (А+) |  | 120 |  |  | Вт |  | 0x0130
| по тарифу 5 (А+) |  | 124 |  |  | Вт |  | 0x0130
| по тарифу 6 (А+) |  | 128 |  |  | Вт |  | 0x0130
| по тарифу 7 (А+) |  | 132 |  |  | Вт |  | 0x0130
| по тарифу 8 (А+) |  | 136 |  |  | Вт |  | 0x0130
Чтение архивов
1 | Энергия основного интервала усреднения (А+) |  | 200 |  |  | Вт
2 | Энергия вспомогательного интервала (подинтервала) усреднения (А+, R+, A-, R-)
3 | Показания за определенный интервал:
по сумме фаз (А+, A-, R+, R-)
по тарифу 1 (А+, A-, R+, R-)
по тарифу 2(А+, A-, R+, R-)
по тарифу 3 (А+, A-, R+, R-)
по тарифу 4 (А+, A-, R+, R-)
по тарифу 5 (А+, A-, R+, R-)
по тарифу 6 (А+, A-, R+, R-)
по тарифу 7 (А+, A-, R+, R-)
по тарифу 8 (А+, A-, R+, R-)
4 | Записи журнала событий